## Аркуш1
Питомі інвестиції системи централізованого теплопостачання
Вихідні дані
F | 6 | - географічної площі забудови зони теплопостачання, га;
QОП | 20 | - приєднане навантаження на опалення та вентиляцію котельних зони, МВт;
QГВП | 10 | - приєднане середнє навантаження гарячого водопостачання котельних зони, МВт;
φБМ | 1.5 | - коефіцієнт витрат на прокладання теплових мереж;
φВИГ | 1.5 | - коефіцієнт витрат на виготовлення труби;
cМ | 43000 | - ціна сталі трубопровідної, грн/т
МПИТ | 14.2291 | - питома матеріальна характеристика теплової мережі, м²/МВт;
Q | 30 | - приєднане навантаження на опалення та вентиляцію котельних та середнє навантаження гарячого водопостачання, МВт;
q | 5 | - теплощільністьтеплового навантаження, МВт/га;
φ | 0.98 | - поправочний коефіцієнт, що залежить від співвідношення навантажень гарячого водопостачання (ГВП) та опалення і вентиляції;
m | 11.0703 | - питома маса металу трубопроводу, т/МВт;
k | 1071047.121 | - питома вартість трубопроводу, грн/МВт;